## NODOS
REGIÓN | CONEXIÓN EN: | NODOS INCLUIDOS EN R1.0 y/o R1.1. | NODOS INCLUIDOS EN R1.2 y R1.3 | VALORIZACIÓN DE LA POTENCIA - MW |  |  |  |  | LÍMITE DE NODO MW | LÍMITE DE ZONA/AREA MW
CENTRO | MALVINAS 500 kV |  | SI | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 660
CENTRO | MALVINAS 132 kV |  | SI |  |  | 250 | 200 |  | 450
CENTRO | PILAR (CC BICENTENARIO) 132 kV | INCL EN R1.0 | NO | 50 |  |  | 50 |  | 100
CENTRO | ARROYITO 132 kV |  | SI |  | 50 |  | 50 |  | 100
CENTRO | MALAGUEÑO 132 kV |  | SI | 100 |  | 50 |  |  | 150 | 150 | 660
CENTRO | YOCSINA 132 kV |  | SI | 100 |  | 50 |  |  | 150
CENTRO | F.CAÑETE 132 kV |  | SI | 100 |  | 50 |  |  | 150
CENTRO | BIALET 132 kV |  | SI | 100 |  | 50 |  |  | 150
CENTRO | ALMAFUERTE 132 KV |  | SI |  |  |  | 400 |  | 400
CENTRO | ARROYO CABRAL 500 kV. |  | SI |  |  |  | 660 |  | 660
CENTRO | ARROYO CABRAL 132 kV. |  | SI |  |  |  | 180 |  | 180
CENTRO | GRAL DEHEZA 132 kV |  | SI |  | 50 |  | 50 |  | 100
CENTRO | SAN FRANCISCO 132 kV |  | SI |  | 80 |  | 70 |  | 150
CENTRO | AFISA 132 kV |  | SI |  | 80 |  | 70 |  | 150
CENTRO | MORTEROS 132 kV |  | SI |  | 80 |  | 70 |  | 150 | 100
CENTRO | VILLA MARIA (CC VILLA MARIA) | INCL EN R1.0 | NO |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  | 660
CENTRO | LAS VARILLAS 132 kV |  | SI |  |  |  | 80 |  | 80 |  | 200
CENTRO | J.POSSE 132 kV |  | SI |  |  | 50 | 100 |  | 150
CENTRO | ISLA VERDE 132 kV |  | SI |  |  | 50 | 80 |  | 130
CENTRO | BELL VILLE 132 kV |  | SI |  |  |  | 150 |  | 150
CENTRO | LEONES 132 kV |  | SI |  |  |  | 90 |  | 90
CENTRO | PROMAÍZ |  | SI |  |  |  | 50 |  | 50
CENTRO | LUJAN 500 kV. |  | SI |  |  |  | 350 |  | 350
CENTRO | PI San Luis 132 kV. |  | SI |  |  |  | 80 |  | 80
CENTRO | TILISARAO 132 kV |  | SI |  |  | 50 | 100 |  | 150 | 150
CENTRO | LA TOMA 132 kV |  | SI |  |  | 50 | 100 |  | 150 |  | 660
CENTRO | SANTA ROSA 132 kV |  | SI |  | 50 |  | 100 |  | 150
CENTRO | MERLO 132 kV |  | SI |  | 50 |  | 100 |  | 150
CENTRO | VILLA MERCEDES 132 kV |  | SI |  |  | 0 |  |  | 0
CENTRO | CC MARANZANA | INCL EN R1.0 | NO |  |  |  | 20 |  | 20
CENTRO | Resto del área CENTRO |  | SI | [5 empty] | 0
NEA | CHACO 500 kV |  | SI |  |  | 480 |  |  | 480 | 600 | 900
NEA | CHACO 132 kV |  | SI |  | 480 |  |  |  | 480
NEA | ROQUE SAENZ PEÑA 132 kV |  | SI |  | 200 |  |  |  | 200
NEA | CHARATA 132 kV |  | SI | 60 |  |  |  |  | 60
NEA | TRES ISLETAS 132 kV |  | SI | 50 | 50 |  |  |  | 100
NEA | CASTELLI 132 kV |  | SI | 50 | 50 |  |  |  | 100
NEA | RESISTENCIA 500 kV |  | SI |  |  | 480 |  |  | 480 | 680
NEA | RESISTENCIA 132 kV |  | SI |  | 480 |  |  |  | 480
NEA | VILELAS 132 kV |  | SI |  | 200 |  |  |  | 200
NEA | P.ROCA 132 kV |  | SI | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
NEA | SAN MARTIN 132 kV |  | SI | 100 |  |  |  |  | 100
NEA | P.PLAZA 132 kV |  | SI |  | 150 |  |  |  | 150 | 150
NEA | QUITILIPI 132 kV |  | SI |  | 100 |  |  |  | 100
NEA | LA ESCONDIDA 132 kV |  | SI |  | 100 |  |  |  | 100
NEA | MACHAGAI 132 kV |  | SI |  | 100 |  |  |  | 100
NEA | PASO DE LA PATRIA 500 kV |  | SI |  |  | 480 |  |  | 480 | 580
NEA | PASO DE LA PATRIA 132 kV |  | SI |  | 480 |  |  |  | 480
NEA | SANTA CATALINA 132 kV |  | SI | 100 | 50 |  |  |  | 150
NEA | PASO DE LOS LIBRES 132 kV |  | SI |  |  | 100 |  |  | 100 | 150
NEA | YAPEYU 132 kV |  | SI |  |  | 100 |  |  | 100
NEA | LA CRUZ 132 kV |  | SI |  |  | 100 |  |  | 100
NEA | PASO DE LOS LIBRES NORTE 132 kV |  | SI |  |  | 150 |  |  | 150
NEA | GRAN FORMOSA 500 kV |  | SI |  | 480 |  |  |  | 480
NEA | GRAN FORMOSA 132 kV |  | SI | 480 |  |  |  |  | 480 | 610
NEA | MANSILLA 132 kV |  | SI | 130 |  |  |  |  | 130
NEA | EL COLORADO 132 kV |  | SI | 100 |  |  |  |  | 100 | 150
NEA | PIRANE 132 kV |  | SI | 150 |  |  |  |  | 150
NEA | IBARRETA 132 kV |  | SI | 150 |  |  |  |  | 150
NEA | LAS LOMITAS 132 kV |  | SI | 70 |  |  |  |  | 70
NEA | Resto del área NEA |  | SI | [5 empty] | 0
PBA | LINEA 220 kV ACINDAR​ |  | SI |  |  |  | 200 |  | 200 | 300
PBA | LINEA 220 kV RAMALLO - T-ACINDAR​ - ROSARIO OESTE |  | SI |  |  |  | 200 |  | 200
PBA | RAMALLO 220 kV.​ |  | SI |  |  |  | 200 |  | 200
PBA | VILLA LIA 220 kV. |  | SI |  |  |  | 50 |  | 50
PBA | RAMALLO 132 kV.​ |  | SI |  |  |  | 200 |  | 200
PBA | LINEA 132 kV PERGAMINO​ - RAMALLO |  | SI |  |  |  | 50 |  | 50
PBA | PERGAMINO 132 kV​ |  | SI |  |  |  | 50 |  | 50
PBA | LINEA 132 kV ZARATE​ - ATUCHA |  | SI |  |  |  | 100 |  | 100
PBA | BRAGADO 220 kV.​ |  | SI |  |  |  | 200 |  | 200
PBA | BRAGADO 132 kV. ​ |  | SI |  |  | 120 | 100 |  | 220 | 150
PBA | JUNIN​ 132 kV | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 70 |  |  |  | 170
PBA | I.M.S.A.​ 132 kV | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 70 |  |  |  | 170
PBA | ROJAS​ 132 kV | INCL EN R1.1 | SI |  | 80 | 50 |  |  | 130
PBA | LINCOLN​ 132 kV | INCL EN R1.1 | SI |  | 80 | 50 |  |  | 130
PBA | CAMPANA TRES​ 132 kV | INCL EN R1.1 | SI |  | 100 | 50 |  |  | 150
PBA | VALERIA DEL MAR 132 kV | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 50 |  |  |  | 150 | 150
PBA | PINAMAR​ 132 kV | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 50 |  |  |  | 150
PBA | MAR DE AJO​ 132 kV | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 50 |  |  |  | 150
PBA | MAR DEL TUYU​ 132 kV | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 50 |  |  |  | 150
PBA | LAS TONINAS​ 132 kV | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 50 |  |  |  | 150
PBA | SAN CLEMENTE​ 132 kV | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 50 |  |  |  | 150 |  | 300
PBA | DOLORES​ 132 kV | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 50 |  |  |  | 150
PBA | CHASCOMUS​ 132 kV | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 50 |  |  |  | 150 | 200
PBA | BRANDSEN 132 kV | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 50 |  |  |  | 150
PBA | LINEA 132 kV MONTE - BRANDSEN | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 50 |  |  |  | 150
PBA | MONTE 132 kV​ |  | SI |  | 80 |  |  |  | 80
PBA | LAS ARMAS​ 132 kV |  | SI |  | 80 | 50 |  |  | 130 | 150
PBA | GENERAL MADARIAGA​ 132 kV |  | SI |  |  |  | 150 |  | 150
PBA | AZUL 132 kV |  | SI |  | 80 | 50 |  |  | 130 | 200
PBA | LAS FLORES​ 132 kV |  | SI |  |  |  | 150 |  | 150
PBA | SALADILLO​ 132 kV |  | SI |  |  |  | 150 |  | 150
PBA | 25 DE MAYO 132 kV |  | SI |  |  |  | 150 |  | 150
PBA | NECOCHEA 132 kV |  | SI |  |  | 80 | 70 |  | 150
PBA | 9 DE JULIO MDP 132 kV |  | SI |  |  |  | 50 |  | 50
PBA | CC BARKER | INCL EN R1.0 | NO |  |  |  | 20 |  | 20
PBA | CC BELGRANO | INCL EN R1.0 | NO |  |  |  | 100 |  | 100
PBA | CC ROJO | INCL EN R1.0 | NO |  |  |  | 20 |  | 20
PBA | RESTO DEL ÁREA PBA |  | SI | [5 empty] | 0
LIT | CAÑADA DE GOMEZ NORTE​ 132 kV |  | SI |  | 60 |  | 50 |  | 110 | 150
LIT | CAÑADA DE GOMEZ 132 kV​ |  | SI |  | 60 |  | 50 |  | 110
LIT | ROLDAN​ 132 kV |  | SI |  | 100 |  | 50 |  | 150
LIT | CRESPO 132 kV​ |  | SI |  | 80 |  | 70 |  | 150
LIT | CALCHAQUI​ 132 kV |  | SI |  | 80 |  | 70 |  | 150
LIT | SAN JUSTO 132 kV |  | SI |  | 80 |  | 70 |  | 150 | 150
LIT | RECONQUISTA 132 kV |  | SI |  | 80 |  | 70 |  | 150
LIT | ARRUFO 132 kV |  | SI |  | 80 |  | 70 |  | 150
LIT | CERES 132 kV |  | SI |  | 80 |  | 70 |  | 150 | 150
LIT | TOSTADO 132 kV |  | SI |  | 80 |  | 70 |  | 150
LIT | PARANÁ ESTE 132 kV |  | SI |  |  |  | 100 |  | 100
LIT | CC AES PARANA | INCL EN R1.0 | NO |  |  |  | 100 |  | 100
LIT | CC TIMBUES | INCL EN R1.0 | NO |  |  |  | 100 |  | 100
LIT | CC V.OBLIGADO | INCL EN R1.0 | NO |  |  |  | 100 |  | 100
LIT | CC TERMINAL 6 | INCL EN R1.0 | NO |  |  |  | 20 |  | 20
LIT | RESTO DEL ÁREA LITORAL |  | SI | [5 empty] | 0
GBA | PUERTO NUEVO 132 KV (CC PUERTO) | INCL EN R1.0 Y 1.1 | SI | 250 |  | 130 | 100 |  | 480 | 480 | 1000
GBA | NUEVO PUERTO 132 KV (CC PUERTO) | INCL EN R1.0 Y 1.1 | SI | 250 |  | 130 | 100 |  | 480
GBA | COSTANERA 132 KV (CC COSTANERA + CC BS AS) | INCL EN R1.0 Y 1.1 | SI | 200 |  | 150 | 130 |  | 480 | 480
GBA | COSTANERA 220 KV (CC COSTANERA + CC BS AS) | INCL EN R1.0 Y 1.1 | SI |  |  | 200 | 280 |  | 480
GBA | DOCK SUD 132 KV | INCL EN R1.0 Y 1.1 | SI | 200 |  | 50 | 50 |  | 300 | 450
GBA | VINCULOS 132 KV DOCK SUD - SOBRAL O DOCK SUD - QUILMES - EZPELETA. | INCL EN R1.1 | SI | 250 |  | 150 | 50 |  | 450
GBA | VINCULOS 132 KV DOCK SUD- SARANDI - DON BOSCO | INCL EN R1.1 | SI | 100 |  | 50 | 50 |  | 200
GBA | VINCULOS 132 KV DOCK SUD - ESCALADA | INCL EN R1.1 | SI | 100 |  | 50 | 50 |  | 200
GBA | BOSQUES 132 KV | INCL EN R1.1 | SI |  |  | 200 | 200 |  | 400
GBA | LINEAS RODRIGUEZ - MATHEU 220 KV | INCL EN R1.1 | SI |  |  | 200 | 280 |  | 480 | 480
GBA | MATHEU 220 KV | INCL EN R1.1 | SI |  | 200 | 200 | 80 |  | 480
GBA | LINEAS MATHEU - TALAR 220 KV | INCL EN R1.1 | SI |  | 200 | 200 | 80 |  | 480
GBA | LINEAS MORON - MALAVER 220 KV | INCL EN R1.1 | SI |  | 200 | 280 |  |  | 480
GBA | LINEAS RODRIGUEZ -MORON 220 KV | INCL EN R1.1 | SI |  |  | 200 | 280 |  | 480
GBA | MORON 220 KV | INCL EN R1.1 | SI |  | 200 | 280 |  |  | 480
GBA | LINEAS EZEIZA - TRANSRADIO 220 KV | INCL EN R1.1 | SI |  |  | 200 | 280 |  | 480 | 480
GBA | LINEAS EZEIZA - ZAPPALORTO 220 KV | INCL EN R1.1 | SI |  |  | 200 | 280 |  | 480
GBA | LINEAS EZEIZA - CASANOVA 220 KV | INCL EN R1.1 | SI |  |  | 200 | 280 |  | 480
GBA | LINEAS HUDSON - COSTANERA 220 KV | INCL EN R1.1 | SI |  |  | 200 | 280 |  | 480 | 480
GBA | HUDSON 220 KV | INCL EN R1.1 | SI |  |  | 200 | 280 |  | 480
GBA | LÍNEAS HUDSON - BOSQUES 220 KV | INCL EN R1.1 | SI |  |  | 200 | 280 |  | 480
GBA | BOSQUES 220 KV | INCL EN R1.1 | SI |  |  | 200 | 280 |  | 480
GBA | LINEAS ABASTO - BOSQUES 220 KV | INCL EN R1.1 | SI |  |  | 280 | 200 |  | 480
GBA | ABASTO 220 KV | INCL EN R1.1 | SI |  | 280 | 200 |  |  | 480
GBA | CORREDOR 132 KV VERDE NORTE DESDE MATHEU (SIN INCLUIRLA) HASTA MASCHWIT - BENAVIDEZ - FORD. | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 100 |  |  |  | 200
GBA | CORREDOR 132 KV VERDE NORTE DESDE MATHEU HASTA DEL VISO - TORTUGUITAS - J.C. PAZ - SAN MIGUEL. | INCL EN R1.1 | SI |  | 100 |  |  |  | 100
GBA | CORREDOR 132 KV CELESTE NORTE DESDE RODRÍGUEZ (SIN INCLUIRLA) HASTA MANZONE - PILAR - DERQUI -MALVINAS - CATONAS. | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 100 |  |  |  | 200
GBA | CORREDOR 132 KV VIOLETA DESDE TALAR HASTA SAN FERNANDO - VICTORIA - SAN ISIDRO - EDISON - V. LOPEZ - OLIVOS - TIGRE - NORDELTA. | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 100 |  |  |  | 200
GBA | CORREDOR 132 KV MARRÓN DESDE MORÓN HASTA ARA SAN JUAN - NOGUES. | INCL EN R1.1 | SI |  | 100 |  |  |  | 100
GBA | CORREDOR 132 KV MARRÓN DESDE MORÓN (SIN INCLUIRLA) HASTA CASTELAR - SEVEL - CACEROS - R. MEJÍA - MUÑIZ. | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 100 |  |  |  | 200
GBA | CORREDOR 132 KV SALMÓN DESDE ZAPPALORTO (SIN INCLUIRLA) HASTA LIBERTAD - MERLO - PASO DEL REY - LA REJA - GAONA - ITUZAINGO. | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 100 |  |  |  | 200 | 800
GBA | CORREDOR 132 KV VERDE LIMA DESDE PANTANOSA HASTA PONTEVEDRA - M. PAZ | INCL EN R1.1 | SI |  | 100 | 200 |  |  | 300
GBA | CORREDOR 132 KV NEGRO DESDE CASANOVA (SIN INCLUIR) HASTA LUZURIAGA - SAN JUSTO - MATANZA - SANTA ROSA - TAPIALES - G. CATÁN - LAFERRERE - M. BENZ - EL PINO. | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 100 |  |  |  | 200
GBA | CORREDOR 132 KV NEGRO DESDE CASANOVA HASTA AEROCLUB. | INCL EN R1.1 | SI |  | 100 |  |  |  | 100
GBA | CORREDOR 132 KV VIOLETA SUR DESDE TRANSRADIO (SIN INCLUIRLA) HASTA SANTA CATALINA - ECHEVERRÍA. | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 100 |  |  |  | 200
GBA | CORREDOR 132 KV VERDE DESDE ALTE BROWN (SIN INCLUIRLA) TEMPERLEY - HÉROES DE MALVINAS - BURZACO - CALZADA. | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 100 |  |  |  | 200
GBA | CORREDOR 132 KV VERDE DESDE ALTE BROWN HASTA ANGELETTI - GLEW. | INCL EN R1.1 | SI |  | 100 |  |  |  | 100
GBA | CORREDOR 132 KV ROJO SUR DESDE BOSQUES (SIN INCLUIRLA) HASTA VARELA - P. NOVAK - CHINGOLO. | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 100 |  |  |  | 200
GBA | CORREDOR 132 KV AMARILLO DESDE LA PLATA (SIN INCLUIRLA) HASTA KAISER | INCL EN R1.1 | SI |  |  | 100 | 100 |  | 200
GBA | CC ENSENADA BARRAGAN | INCL EN R1.0 | NO |  |  |  |  | 100 | 100
GBA | CC GENELBA | INCL EN R1.0 | NO |  |  |  |  | 100 | 100
GBA | CC GENELBA PLUS | INCL EN R1.0 | NO |  |  |  |  | 100 | 100
CUYO | LC35 132 kV |  | SI | 100 |  | 50 | 50 |  | 200 | 200 | 200 | 660
CUYO | BAJO RÍO TUNUYÁN 132 kV |  | SI | 100 |  | 70 |  |  | 170
CUYO | CAPIZ 132 kV |  | SI | 100 |  | 50 |  |  | 150
CUYO | ANCHORIS 132 kV |  | SI | 100 |  | 50 | 50 |  | 200
CUYO | GRAN MENDOZA 132 kV |  | SI |  | 100 |  | 50 |  | 150 | 150
CUYO | MONTECASEROS 132 kV |  | SI |  | 100 |  | 50 |  | 150
CUYO | GRAN MENDOZA 220 kV |  | SI |  | 100 |  | 50 |  | 150
CUYO | MIGUEZ 132 kV |  | SI |  | 100 |  | 50 |  | 150
CUYO | BARRIALES II 132 kV |  | SI |  | 100 |  | 50 |  | 150
CUYO | LOS REYUNOS 220 kV |  | SI |  |  | 50 | 50 |  | 100 | 150
CUYO | AGUA DEL TORO 220 kV |  | SI |  |  | 100 | 50 |  | 150
CUYO | RÍO DIAMANTE 220 kV |  | SI |  |  | 100 | 50 |  | 150
CUYO | CAPIZ 220 kV |  | SI | 100 |  | 50 |  |  | 150
CUYO | MENDOZA NORTE 132 kV |  | SI |  | 50 | 50 | 50 |  | 150 | 150
CUYO | MENDOZA NORTE 220 kV |  | SI |  | 100 | 50 |  |  | 150
CUYO | LUJÁN DE CUYO 132 Kv (CC LUJAN DE CUYO) | INCL EN R1.0 | NO | 100 |  |  |  |  | 100
CUYO | SILARSA 132 kV |  | SI | 100 |  |  |  |  | 100
CUYO | PIP 132 kV |  | SI | 100 |  |  |  |  | 100
CUYO | TUPUNGATO 132 kV |  | SI | 100 |  | 50 |  |  | 150
CUYO | GRAN MENDOZA 500 kV |  | SI |  |  |  | 450 |  | 450
CUYO | RÍO DIAMANTE 500 kV |  | SI |  |  |  | 450 |  | 450
CUYO | RESTO DEL ÁREA CUYO |  | SI | [5 empty] | 0
COMAHUE | FILO MORADO 132 kV |  | SI |  |  | 50 | 50 |  | 100 | 100 | 200
COMAHUE | RINCON D.SAUCES 132 kV |  | SI |  |  | 50 | 50 |  | 100
COMAHUE | PTO. HERNANDEZ 132 kV |  | SI |  |  | 50 | 50 |  | 100
COMAHUE | CHOS MALAL 132 kV |  | SI |  |  | 50 | 50 |  | 100
COMAHUE | ALTO VALLE 132 kV (CC ALTO VALLE) | INCL EN R1.0 | NO |  |  |  | 50 |  | 50
COMAHUE | ZAPALA 132 kV |  | SI |  |  |  | 50 |  | 50
COMAHUE | ALLEN 132 kV |  | SI |  |  |  | 50 |  | 50
COMAHUE | PLAZA HUINCUL 132 kV |  | SI |  |  |  | 50 |  | 50
COMAHUE | ALICURÁ 500 kV |  | SI |  |  |  |  | 660 | 660 | 660
COMAHUE | P. DEL AGUILA 500 kV |  | SI |  |  |  |  | 660 | 660
COMAHUE | P.P. LEUFÚ 500 kV |  | SI |  |  |  |  | 660 | 660
COMAHUE | EL CHOCON OESTE 500 kV |  | SI |  |  |  |  | 660 | 660
COMAHUE | EL CHOCON 500 kV |  | SI |  |  |  |  | 660 | 660
COMAHUE | AGUA DEL CAJÓN 500 Kv (CC AGUA DEL CAJON) | INCL EN R1.0 | NO |  |  |  |  | 660 | 660
COMAHUE | CERRITO DE LA COSTA 500 kV |  | SI |  |  |  |  | 660 | 660
COMAHUE | P. BANDERITA 500 kV |  | SI |  |  |  |  | 660 | 660
COMAHUE | LOMA LA LATA 500 Kv (CC LOMA DE LA LATA) | INCL EN R1.0 | NO |  |  |  |  | 660 | 660
COMAHUE | PUELCHES 500 kV * |  | SI |  |  |  |  | 660 | 660
COMAHUE | MACACHÍN 500 kV * |  | SI |  |  |  |  | 660 | 660
COMAHUE | CC TERMOROCA | INCL EN R1.0 | NO |  |  |  |  | 20 | 20
COMAHUE | RESTO DEL ÁREA COMAHUE |  | SI | [5 empty] | 0
LA PAMPA | GENERAL PICO​ 132 kV |  | SI | 80 |  | 70 |  |  | 150 | 150
PBA | TRENQUE LAUQUEN​ 132 kV (Ubicado en esta fila para incluir el Nodo en el límite de zona) |  | SI |  | 100 |  |  |  | 100
LA PAMPA | REALICÓ​ 132 kV |  | SI | 70 |  |  |  |  | 70
LA PAMPA | RESTO DEL ÁREA LA PAMPA |  | SI | [5 empty] | 0
LA PAMPA | * EETT 500kV PUELCHES y MACACHÍN SE INCLUYEN EN EL CORREDOR COMAHUE |  | SI | [5 empty] | 0
NOA | CC TUCUMAN | INCL EN R1.0 | NO |  | 50 |  |  |  | 50
NOA | CC SAN MIGUEL DE TUCUMAN | INCL EN R1.0 | NO |  | 50 |  |  |  | 50
NOA | CC EL BRACHO | INCL EN R1.0 | NO |  | 60 |  |  |  | 60
NOA | CC TERMOANDES | INCL EN R1.0 | NO |  | 100 |  |  |  | 100
PATAGONIA | CC PATAGONIA | INCL EN R1.0 | NO |  |  |  |  | 20 | 20